## SO01
[7 empty] | Ev.č.: | 025-16
ZŠ KUPECKÉHO - Zlepšenie technického vybavenia odbornej učebne H1) ROZPOČET - ELEKTROINŠTALÁCIA
Dátum 08/2017
a) | všetky položky na prípomoce, lešenie, presuny hmôt a sutí, uloženie sute na skládku, dopravu, montáž, atd... sú zahrnuté v jednotlivých jednotkových cenách
b) | súčásťou prácí sú všetky skúšky, potrebné merania a inšpekcie
c) | súčásťou dodávky je spracovanie všetkej realizačnej a dielenskej dokumentácie a projektu skutočného vyhotovenia
d) | súčasťou dodávky je kompletná účtovná časť diela potrebná na získanie kolaudačného súhlasu stavby
e) | všetky položky obsahujú náklady na prípravu dokumentácie pre realizáciu stavby
f) | V rozsahu prác zhotoviteľa sú tiež akékoľvek prvky, zariadenia, práce a pomocné materiály, nešpecifikované v tomto výkaze výmer, ktoré sú ale nevyhnutne potrebné na dodanie,
inštaláciu, dokončenie a prevádzkovanie diela, ktoré sa vykonalo riadne a je plne funkčný a je v súlade so zákonmi a predpismi platnými v Slovenskej Republike.
g) | súčasťou dodávky sú všetky geodetické merania ako napríklad vytýčenie konštrukcií, kontrolné merania, zameranie skutočného stavu a pod.
h) | súčasťou dodávky sú aj náklady na prípadne opatrenia súvisiace s ochranou existujúcich sietí, komunikácií alebo stavieb
i) | súčasťou jednotkových cien sú aj náklady na zariadenie staveniska zhotoviteľa, dodatočné náklady súvisiace s výstavbou v zimnom období, priebežné upratanie staveniska, likvidáciu odpadov, dočasné dopravné obmedzenia, atď.
j) | Všetky zariadenia a prvky uvedené v dokumentácii DRS v rámci jednotlivých stavebných objektov sú odporúčané. Môžu byť nahradené obdobnými nariadeniami a prvkami, ktoré majú rovnaké technologické parametre a kvalitu, respektíve sú kvalitnejšie.
Číslo položky |  | Skrátený popis |  | Počet | Cena v EUR (bez DPH)
| Typ / číslo |  | M.J. |  | Jednotková |  | Spolu
[5 empty] | dodávka | montáž | dodávka | montáž
Prípojka NN nie je predmetom tejto projektovej dokumentácie. Riešená časť je napájaná z existujúceho rozvádzača RS.
Pôvodná elektroinštalácie
1 |  | Preverenie existujúcej elektroinštalácie, spájanie, odskúšanie, premeranie | hod | 8
2 |  | Demontáž existujúcej elektroinštalácie a ošetrenie exist. Káblových vývodov | hod | 12
3 |  | Demontáž existujúcich svietidiel | hod | 6
4 |  | Demontáž existujúcich zásuviek | hod | 8
5 |  | Káblové spojky, izolácia živých častí existujúcich káblov, nadpájanie existujúcich káblových vývodov | kpl. | 1
6
7 |  | Vývoz odpadu na skládku | kpl. | 1
8
9 |  | spolu |  |  |  |  | 0 | 0
10
Bleskozvod nie je predmetom tejto PD
Doplnenie existujúceho rozvádzača RS
1 |  | Rozvádzač RS (podľa výkresu E2), doplnenie vrátane drobného spojovacieho materálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky. | ks | 1
2
3 |  | spolu |  |  |  |  | 0 | 0
4
Kábeláž
1 |  | Kábel N2XH-J 1x6 zž | m | 20
2 |  | Kábel N2XH-J 3x1,5 B2ca(s1a,d1,a1) | m | 150
3 |  | Kábel N2XH-J 3x2,5 B2ca(s1a,d1,a1) | m | 260
4 |  | Kábel N2XH-J 5x4 B2ca(s1a,d1,a1) | m | 100
5 |  | OLFLEX XLS-R-T 2x2,5 B2ca(s1a,d1,a1) | m | 80
6 |  | STP 4x2xAWG23, Cat 6A , 550 MHz, LSOH, Euroclass B2ca - s1, d1, a1 | m | 140
7
8 |  | chránička n20mm FXP TURBO 20 vrátane prichytávacieho materialu | m | 130
9 |  | chránička n32mm FXP TURBO 32 vrátane prichytávacieho materialu | m | 30
10 |  | chránička n50mm FXP TURBO 50 vrátane prichytávacieho materialu | m | 20
11 |  | chránička n80mm UV stabilná, odolná proti vonkajším vplyvom (vedenie na streche) | m | 20
12 |  | Káblový žlab 2 m - kabeláž - hlavná káblova trasa z rozvádzača RS po triedu | ks | 16
13 |  | Kryt káblového žlabu | ks | 16
14 |  | Spojka káblového žlabu | ks | 14
15 |  | Spojka krytu | ks | 14
16 |  | Vnútorný uhol | ks | 1
17 |  | Montáž káblového žlabu | kpl. | 1
18
19 |  | Ukončenie vodičov v rozvádzačoch, krabiciach do 2,5mm | ks | 50
20 |  | Ukončenie vodičov v rozvádzačoch do 16mm | ks | 20
21
22 |  | Bernard svorka ZSA16 | ks | 5
23 |  | Medenný pásik pre Bernard svorka ZSA 16 | ks | 3
24 |  | Bernard svorka ZS4 | ks | 10
25 |  | Rezanie drážky do steny a stropu(zaomietanie drážky je predmetom stavebnej časti) | m | 50
26 |  | Rezanie drážky do podlahy (zaomietanie drážky je predmetom stavebnej časti) | m | 40
27
28 |  | spolu |  |  |  |  | 0 | 0
29
Elektroinštalačný materiál
1
2 |  | Zásuvka jednonásobná, IP2XC, 16A/230V s ochranným kolíkom | ks | 13
3 |  | Komunikačná zásuvka (1xRJ45) PC | ks | 2
4 |  | Kryt komunikačnej zásuvky, dvojnásobná | ks | 1
5 |  | Uchytávací strmeň komunikačnej zásuvky, dvojnásobný | ks | 1
6 |  | Panelová zdierka 4mm určená do pracovného stola pre bezpečné napätie | ks | 17
7
8 |  | Prístroj spínača rad.1, IP2XC | ks | 5
9 |  | Prístroj spínača rad.5, IP2XC | ks | 1
10 |  | Tlačítko núdzového odpojenia od zdroja bezpečného napätia | ks | 1
11
12 |  | 1 rámik, IP2XC | ks | 4
13 |  | 2 rámik, IP2XC | ks | 2
14 |  | 3 rámik, IP2XC | ks | 3
15 |  | 5 rámik, IP2XC | ks | 1
16 |  | Podlahová krabica 9-prístrojová + príslušenstvo, IP2XC | ks | 1
17 |  | Plastová podlahová krabica do betónu | ks | 1
18 |  | Zásuvka dátová 1xRJ45 model 22,5, 1Mm do podlahovej krabice | ks | 2
19 |  | Zásuvka 230V, model 45x45, do podlahovej krabice | ks | 4
20 |  | Zaslepovacie viečko | ks | 10
21 |  | Záslepka podlahovej krabice | ks | 1
22 |  | Záslepka | ks | 2
23
24 |  | Prístrojová krabica KPR68 | ks | 32
25 |  | Sádra | kg | 200
26 |  | Protipožiarna upchávka HILTI | m2 | 1
27
28
29 |  | spolu |  |  |  |  | 0 | 0
30
Svietidlá sú predmetom samostatného výkazu výmeru v tejto projektovej dokumentácii.
Rozvádzač RACK - nie je predmetom tejto projektovej dokumentácie
Otvory pre osádzanie svietidiel do stropu sú predmetom stavebnej časti!
Povrchová úprava stien, stropov, podláh po káblových trasách nie je predmetom tejto PD. Povrchová úprava je predmetom stavebnej časti!
HSZ, Ostatné
1 |  | Pomocné práce | hod | 15
2 |  | Murárska výpomoc | kpl. | 1
3 |  | Revízia a vypracovanie revíznej správy | ks | 1
4 |  | Podruž. mat / WAGO-svorky, sádra,klince,štítky, pásky, natlkacie skrut.,.... / | % | 7%
5 |  | Spracovanie projektovej dokumentácie skutkového vyhotovenia | ks | 1
6 |  | Foto-Videodokumentácia elektroinštalačných rozvodov pred omietaním | ks | 1
7 |  | Projektový manažment | hod. | 3
8 |  | Inžinierská činnosť | hod. | 1
9
10 |  | spolu |  |  |  |  | 0 | 0
11
|  |  |  | CELKOVÉ NÁKLADY |  | bez DPH | 0 | 0
[6 empty] | s DPH 20% | 0 | 0
0
bez DPH:
0
s DPH:
Pred začatím stavebných prác je potrebné preveriť všetky typy, počty, dĺžky a rozmery rozpočtovaných položiek!