## Sheet1
Automatické výsuvné stĺpiky a ich neoddeliteľné súčasti
i. | PCI18063 | 275/P 600AIXS Hydraulický výsuvný stĺpik 0275mm, výška 600mm, prevedenie KARTÁČOVO BRÚSENÁ NEREZ AIXS - farba kovu strieborná. MULTI LED 25 svetelných bodov po obvode stĺpika. Automatické zasunutie stĺpika v prípade výpadku elektriky. Vysoká odolnosť voči korózii. | 2
2 | AA100041 | Externé vyhrievanie stĺpika do -40°C s termostatom na povrchu skrine s riadiacou jednotkou | 2
3. | PC151003 | Kontajner do zeme - uloženie stĺpika | 2
4 | PC152000 | Hlavná riadiaca jednotka stĺpika | 2
Výsuvný stĺpik a jeho súčasti spolu
Bezpečnostné prvky
5 | BB100141 | Bezpečnostný indukčný detektor pre indukčné slučky. Detektor spolu so slučkami vykonáva bezpečnostnú funkciu, aby nedošlo k dvihnutiu stĺpika počas prejazdu a zároveň "zatváraciu" funkciu kedy po prejdení vozidla ponad stĺpik a koncovú indukčnú slučku dáva povel k automatickému vysunutiu stĺpika. | 2
6 | AA101431 | Indukčná slučka navinutá pod dlažbou s 0 oka 7,6m a prípojným káblom 15m | 4
Bezpečnostné prvky spolu
Ovládacie prvky (diaľkové ovládanie)
7 | AC-160-DIN | Bezdrôtové multifunkčné relé na DIN lištu pre 64 užívateľov, prijímač povelov diaľkového ovládača | 2
8 | JA-162J | Jednosmerný diaľkový ovládač - dvojtlačidlový, naprogramovanie pre oba stĺpiky (nepoznáme požadovaný počet ovládačov max. 64 sa dá použiť, ak treba viac muselo by sa doložiť ďalšie multifunkčné relé) | 10
9 | Termina | Týždňové digitálne hodiny pre automatické otvorenie na určitý čas pre zásobovačov napr. od 5:00-10:00 hod. sa automaticky stĺpiky zasunú a následne samé vysunú. Možnosť nastavovania každého dňa samostatne. | 2
10 | Hasma | Elektra rozvádzač pre uloženie riadiacich jednotiek a ovládania, umiestnený vonku na ulici | 2
Ovládacie prvky spolu
Stavebné práce a kabeláže
u. | Pokládka | Ukladanie káblov do spoločného výkopu pri rekonštrukcii osvetlenia (odhad metrov) | 85
| KOP40 | Plastová dvojplášťová trubka kopoflex 040 mm pre vedenie kábla stĺpika v zemi (odhad metrov) | 85
13 | Multi kábel | Predlžovací ohybný Multi kábel (signálny + napájači) pre výsuvné satípiky (odhad metrov) | 90
14 | CYKY | Silový kábel CYKY 3x2,5mm pre hlavný prívod 230V napájania stĺpikov k HASMA skrini pre hlavné napájanie stĺpikov (privedie stavba v rámci rekonštrukcie verejného osvetlenia) | 0
15 | PdrMat | Podružný bližšie nešpecifikovaný materiál | 1